附件2：

下发《执法建议书》项目清单

1、工程项目名称：天门金炎商贸城1#楼

责任单位：湖北兴达建筑工程有限公司

存在的主要问题：施工单位未按照工程设计图纸和施工技术标准施工；监理单位未依照有关技术标准、设计文件对施工质量承担监理责任。

处理意见：已责成天门市建委依法查处。

2、工程项目名称：仙桃市仙南大道跨汪洲渠桥

责任单位：仙桃市城市投资开发公司

存在的主要问题：未通过市政基础设施工程施工图设计文件审查；未按规定办理建设工程施工许可证。

处理意见：已责成仙桃市建委依法查处。

3、工程项目名称：宜城市湖畔人家13号楼

责任单位：浙江海天公司

存在的主要问题：外墙保温未按图纸实施。

处理意见：已责成宜城建设局依法查处。

4、工程项目名称：广水市汽车中心客运站

责任单位：广水市汽车中心客运站

广水市水利建筑安装有限公司

广水市建筑施工图审查办公室

河南省鸿昌钢结构工程有限公司

存在的主要问题：建设单位未按规定将幕墙和网架图纸送施工图审查部门审批；施工图审查机构无资质；幕墙施工单位无幕墙施工资质；网架施工单位超资质承揽业务。

处理意见：已责成广水市建设局依法查处。

5、工程项目名称：通山县中康大酒店

责任单位：咸宁市建筑勘察设计院

咸宁市建筑工程设计审查事务所

存在的主要问题：咸宁市建筑勘察设计院超资质承揽业务；图纸审查机构超资质审查。

处理意见：已责成通山县建设局依法查处。

6、工程项目名称：武穴市武月国际大酒店

责任单位：武穴市国营建筑安装工程公司

九江市建设监理公司

存在的主要问题：施工单位质量管理体系不健全，质量责任制度未有效落实；1～6轴一层框架梁主筋单面搭接焊未送检；1～6轴一层框架柱主筋间距不符合设计要求；1～6轴一层框架柱模板钢筋检验批划分错误；混凝土外加剂未送检，混凝土同条件养护试块的养护不符合规范要求；1～6轴一层楼梯混凝土施工缝的留置不符合规范要求；监理单位项目监理机构体系不健全，监理工作程序未有效落实，未及时发现施工过程中的质量问题并督促整改落实。

处理意见：已责成武穴市建设局依法查处。