| 附件6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑节能工程施工、监理质量检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |  |
|  |  | 检查标准 |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 方案 编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  |  |  |  |
| 2 | 设计 变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙 体 节 能 工 程 | 材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送检 |  |  |  |  |
|  |  | 墙体施工 | （1）保温隔热材料的厚度 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板现场浇筑混凝土墙体、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 幕 墙 节 能 保 温 工 程 | 幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符合验收规定，幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用。幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送检及型式检验报告的审核签认 |  |  |  |  |
|  |  | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放符合验收规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门 窗 节 能 工 程 | 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用。外窗及中空玻璃的见证取样送检及型式检验报告的审核签认 |  |  |  |  |
|  |  | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |
| 6 | 屋 面 节 能 工 程 | 保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复验及性能 检测 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用。保温隔热材料的见证取样送检及型式检验报告的审核签认 |  |  |  |  |
|  |  | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |  |
| 7 | 地面节能工程 | 用于地面节能工程的保温材料的进场验收、保温材料的复验及性能检测 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用。保温隔热材料的见证取样送检及型式检验报告的审核签认 |  |  |  |  |
|  | 地面节能工程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 |  |  |  |  |
| 统计结果 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： 检查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |