湖北同欣项目管理咨询有限公司

2021年度安全生产检查用表（一）

（建筑施工项目）

工程名称：                                    施工形象进度：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工现场 实体安全 | 1、脚手架体系。施工现场架设与专项方案是否相符，立杆、水平杆、剪刀撑的设置是否符合规范要求，搭设人员是否持有特种作业人员证书，交底及验收记录。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 2、施工作业层防护。是否与进度同步，脚手板是否满铺、牢固稳定；脚手板材质是否符合要求；防护栏杆是否规范。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 3、 洞口及临边防护。工作面边缘是否规范设置防护；防护设施的构造、强度是否符合规范要求；防护设施是否规范化、定型化；电梯井是否每层硬质防护。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 4 、施工用电。专项方案编制、审核程序是否符合规定；现场安装是否与专项方案相符；是否采用TN-S系统；接地与接零保护系统是否规范；配电线路、配电箱与开关箱、配电室与配电装置、现场照明、用电档案是否符合规定。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 5 、施工通道及防护棚（主要出入口及钢筋棚）。是否按规定设置了施工通道及防护棚；搭设是否标准化。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 6、 个人防护。安全帽是否佩戴正确；高处作业是否系有安全带、绳；特种作业人员、特殊作业环境是否有防护措施。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 7、 施工扬尘管控。场内道路保洁情况；围挡设施保洁维护情况；冲洗设施和喷淋设施情况；非作业区施工裸土全覆盖情况；场内分区管理情。 |  | £符合要求 □不符合 |
| 现场消防 安全 | 8、临时用房防火。建筑构件燃烧性能等级应为A级；金属夹芯板芯材燃烧性能等级应为A级。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 9、消防器具。配电房处应配干粉灭火器、消防用砂、铁锹、消防斧；在建工程应随施工进度安装消防立管、消火栓、消防水带及水枪；楼层疏散通道上设干粉灭火器。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 10、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通、是否设置楼栋号消防责任牌、是否有消防平面布置书和疏散指示标志。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 11、办公场所、员工集体宿舍是否与作业区分开设置，并保持安全距离。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 12、在建工程内是否设置员工集体宿舍。 |  | £符合要求 □不符合 |
|  | 13、用于在建工程的装饰、防水及防腐等材料的燃烧性能等级是否符合设计要求。 |  | £符合要求 □不符合 |
| 安全责任 履责情况 | 14、安全隐患检查与整改。是否签发监理通知，是否有整改和复查验收记录。 |  | □符合要求 □不符合 |
|  | 15、安全监理计划（细则）编制、审批。 |  | £符合要求 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                              检查时间：

湖北同欣项目管理咨询有限公司

2021年度安全生产检查用表（二）

（起重设备安装、使用管理）

工程名称：                                   施工形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一体化”管理执行情况，有无分包合同、安全协议书、安拆单位资质及特种作业人员 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 2 | 设备的安装或拆除是否办理了告知手续 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 3 | 使用中的设备是否有检验检测报告，是否经参建各方联合验收，有无违规使用情况 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 4 | 设备使用登记证明办理情况，是否置于设备明显位置 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 5 | 超过使用登记期限的设备是否经检验检测机构进行复检合格并重新领取使用登记证明 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 6 | 设备安装、拆除是否有设备安装、拆卸专项施工方案；属于需要论证范畴，是否制定了安全措施并组织进行专家论证；方案编制审批及论证程序是否符合要求；设备安装、拆除除是否进行了旁站，是否有记录 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 7 | 设备使用单位是否对设备使用情况开展日常检查和周检，有无记录 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 8 | 安装单位是否履行了设备安全月检制度，并对设备进行维护保养；相关资料是否齐全，发现的隐患是否整改落实 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 9 | 设备附着后是否组织进行验收 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                              检查时间：

湖北同欣项目管理咨询有限公司

2021年度安全生产大检查用表（三）

（高大模板支撑施工）

工程名称：                                  施工形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项方案内容是否齐全，编制说明、工程概况、施工计划、工艺技术、安全措施、劳动力计划、计算书及图纸。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 2 | 施工单位是否依据专家论证意见，完善方案，报施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后实施。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 3 | 高大模板验收是否符合要求，施工单位技术负责人和项目总监理工程师签字是否齐全。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 4 | 高大模板支撑系统地基处理是否符合规范要求。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 5 | 高大模板支撑系统搭设构造是否符合规范要求。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 6 | 高大模板支撑系统搭设使用材料是否与方案一致。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 7 | 混凝土浇筑前，项目技术负责人及总监是否确认安全生产条件，签署浇筑令。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 8 | 高大模板支撑系统拆除是否符合规范要求。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 9 | 监理单位是否将高大模板列入监理规划和实施细则，并严格全过程监理。 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                           检查时间：

湖北同欣项目管理咨询有限公司

2021年度安全生产检查用表（四）

（基坑土方开挖及支护工程）

工程名称：                                  施工形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑工程设计文件签章齐全 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 2 | 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 3 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 4 | 已经实施的方案是否通过最终审批，是否按审批通过的方案组织实施 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 5 | 验收资料齐全有效 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 6 | 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 7 | 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 8 | 基坑支护结构完整 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 9 | 基坑坡顶地面无明显裂缝 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 10 | 基坑周边建筑物无明显变形 |  | £符合要求 £基本符合 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查时间：

湖北同欣项目管理咨询有限公司

2021年度安全生产检查用表（五）

其它危大工程（脚手架、幕墙、钢结构、人工挖孔桩等）

工程名称：                                  施工形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计文件签章齐全（如有） |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 2 | 工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 3 | 超过一定规模的工程安全专项施工方案进行专家论证 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 4 | 已经实施的方案是否通过最终审批，是否按审批通过的方案组织实施 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 5 | 验收资料齐全有效（针对脚手架工程） |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 6 | 监理应编制专项“危大”监理实施细则 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 7 | 现场设置危大工程公示牌（名称、实施时间、责任人） |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 8 | 执行“两级”交底 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 9 | 特种作业人员应持证上岗 |  | □符合要求 □基本符合 □不符合 |
| 总计：符合要求 项，基本符合 项，不符合 项 |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查时间：